Úloha: OHYB ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ NA MIKROOBJEKTECH

http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz/sterbina.html

1. Fyzikální základ

K vysvětlení ohybového jevu použijeme Fraunhoferovu teorii, ve které se předpokládá, že dopadající vlna na štěrbinu je rovinná (obr. 1). Ohybové jevy se nazývají Fraunhoferovy a pro potřeby praktika je vysvětleme jen na základě elementárních představ z obr. 1.

Obr. 1: K teorii Fraunhoferova ohybového jevu na štěrbině.

Obr. 2: Rozložení intenzity záření prošlého štěrbinou a podmínka pro polohu minim.

Předpokládejme, že rovinná monochromatická a koherentní vlna dopadá na jedinou štěrbinu šířky d = |AC| a ohýbá se o úhel α definující náhodně vybraný směr (viz obr. 1). Jestliže by se vzdálenost |BC| rovnala právě vlnové délce λ, pak úsudkem lehce zjistíme, že součet intenzit elektrického pole od všech paprsků (elmg. záření), které ze štěrbiny vystupují v tomto směru, je nulový, jinými slovy se tyto paprsky navzájem vyruší. Každému paprsku mezi paprsky 1 a 2 odpovídá totiž paprsek z druhé poloviny štěrbiny 2 až 3, který se od něho liší právě o dráhový rozdíl λ/2, takže se s ním interferencí zruší (takovou dvojici představují např. paprsky 1 a 2, přičemž paprsky 1 a 3 jsou limitně blízko ke kraji štěrbiny a jeden z nich nevykompenzovaný díky limitě nehraje roli). Proto, uvážíme-li platnost vztahu |BC| = d.sin α a připustíme-li i jiný nenulový celočíselný násobek vlnové délky λ , dostaneme úvahou podmínku pro polohu minim (3).  Exaktním řešením ohybového jevu, které není pro potřeby praktika nutné, pak získal Fraunhofer rozložení intenzity prošlého záření s hlavním maximem a řadou postranních maxim a minim (obr. 2). Tuto intenzitu  prošlého záření je možno vyjádřit jako funkci úhlu α

I(α)=I(0).sin(β)β2, 					(1)

kde

β=π dλsin(α) .					 	(2)

Z rovnice (1) vyplývá, že:

a) Poloha minim intenzity (tj. I(α) / I(0) = 0 ) je ve směrech , kde je splněna podmínka

IαI(0)=0 ⇒ sin(βmin)βmin=0 ⇒ βminn=2π, 3π, 4π, ...= nπ , n=1, 2, 3, ... ,

neboli podmínka pro úhly αmin, pro které nastává minimum, je

αminn= arcsinnλd , pro n=1, 2, 3, ...         						(3)

b) Poloha maxim intenzity (tj. I(α) / I(0) = max.) je pak v místech, kde je splněna podmínka

dIdβ=0 ⇒ tg(βmax)=βmax ⇒ což platí pro (βmax)1=4,4925 , (βmax)2=7,7252 , (βmax)3=10,901 , (βmax)4=14,071 , ... ,

neboli podmínka pro úhly αmax, při kterých nastává maximum, je

(αmax)1=arcsin4,4925 λπd , (αmax)2=arcsin7,7252 λπd , (αmax)3=arcsin10,901λπd , (αmax)4=arcsin14,071λπd , ...				(4)

c) Relativní velikost maxim intenzity (tj. I(α) / I(0) ) v místech, kde je splněna podmínka (4), je

I(α)I(0)max1= 0,0472 , I(α)I(0)max2= 0,0165 , I(α)I(0)max3= 0,00834 , I(α)I(0)max4= 0,00503 , ...					(5)

2. Experiment (obr. 3)

Jako zdroj monochromatického a koherentního záření použijeme laser s vlnovou délkou λ1 = (632 ± 10) nm a λ2 = (532 ± 10) nm. Jeho záření dopadá na štěrbinu. Rozdělení intenzity záření laseru za štěrbinou v ohybovém obrazci je měřeno pomocí polovodičové fotodiody umístěné ve vzdálenosti a = (2152 ± 1) mm od štěrbiny (viz obr. 3) a dále s využitím zesilovačů a systému ISES. K němu je rovněž připojen XY zapisovač, který umožňuje snímání průběhu intenzity ohybového jevu. Schématické uspořádání pokusu je na obr. 3.

Obr. 3: Uspořádání pokusu ohybu na štěrbině snímaného systémem ISES a přenášeného po Internetu.

Signál z optického modulu je zapojen buď přímo na kanál A jednotky ISES, nebo přes voltmetr se zesílením 10x (kanál B), nebo 100x (kanál C). XY zapisovač je napojen na výstupní kanál E jednotky ISES a zajišťuje posuv fotodiody. Je vhodné sejmout signál hlavního maxima a alespoň dvou dalších postranních maxim. Průběh intenzity ohybového jevu je pak možno využít pro zjištění velikosti mikroobjektu – v našem případě šířky štěrbiny, a to s využitím rovnice (1) nebo ze znalosti poloh minim, případně maxim intenzity světla a rovnic (3), příp. (4). Na obr. 4 je příklad naměřených dat s proloženou funkcí (1) pomocí programu Origin 7.5. Všimněte si rozdílu přesnosti určení velikosti štěrbiny při použití obou metod.

Obr. 4: Příklad rozložení intenzity světla při ohybovém jevu na štěrbině; byl použit laser s λ1 = 628,10 nm (d = 180 μm), červená křivka je proložení optimalizačním programem (Origin 7.5); výpočtem z poloh maxim byla stanovena velikost štěrbiny d = (170 ± 10) μm, použitím optimalizačního programu d = (168.6 ± 0.4) μm.

3. Zadání a chyba měření

1. Seznamte se s experimentem „Ohyb elektromagnetického záření na mikroobjektech“ (v našem případě se jedná o štěrbinu) na adrese http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz/sterbina.html.

2. Proveďte detailní měření průběhu rozložení intenzity světla ve vzdálenosti a = (2152 ± 1) mm od štěrbiny. Měření proveďte pro oba zdroje světla (červený laser s vlnovou délkou λ1 = (632 ± 10) nm a zelený λ2 = (532 ± 10) nm) a pro obě velikosti štěrbin.

3. Určete velikost obou štěrbin d . K tomu je možno použít buď poloh minim (rovnice (3)), nebo poloh maxim (rovnice (4)). Pro stanovení příslušných úhlů minim (maxim) je nutno změřit s co největší přesností polohy maxim (minim) ymax,min zjištěné pomocí fotodiody a pak vypočítat příslušné úhly minim (maxim) podle vztahu

tg(αmin,max)=ymin,maxa .

Pro přesnější určení velikosti štěrbin je možno využít optimalizaci a proložit měřenými body modelovou závislost (1) (např. pomocí grafických prostředí SigmaPlot, Origin, příp. programu GNUPLOT – http://www.gnuplot.info).

4. Vyhodnoťte chybu určení velikosti štěrbin.

# Rozbor chyby

Určeme chybu velikosti štěrbiny d např. z polohy prvého minima, pro které z rovnice (3) platí

sin(αmin)1=1.(λd)

a rovněž

tg(αmin)1=(ymin)1a .

Za předpokladu, že pro malé úhly, se kterými zde pracujeme, platí (v obloukové míře!)

sin(α)≈tg(α)≈α ,

lze psát pro šířku štěrbiny výraz

1.λd=(ymin)1a

a pak již jednoduše pro její chybu

Δdd=Δλλ+Δ(ymin)1(ymin)1+Δaa .

Zvažte, která z veličin zatíží chybu výsledku nejvíce.

Zpracoval:

Prof. Ing. F. Schauer, DrSc., Universita T. Bati ve Zlíně.

Autoři úlohy:

Doc. RNDr. František Lustig, CSc., KDF, MFF UK Praha,

Prof. Ing. František Schauer, DrSc., UTB ve Zlíně.